Комплектация котлов серии «ЗиОСаб» автоматикой безопасности и запорной арматурой в пределах котла

Котел ЗиОСаб-125 (горелка модулируемая, прогрессивная, 2-х ступенчатая)

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Основная комплектация |
| 1.1 | Термостат двойной (регулирование от 0 до 90оС, ограничительный до 100оС) | 1 |
| 1.2 | Термостат одинарный (регулирование от 0 до 90оС, огр. до 100оС) | 1* |
| 1.3 | Датчик-реле давления (разряжения) воздуха (прессостат) | 1 |
| 1.4 | Термоманометр D=80, Тmax=120оС, Рmax=0,6 МПа, тип ТМТБ | 2 |
| 1.5 | Предохранительный клапан, Prescor 11/4" Flamco (Германия) | 1 |
| 1.6* | Блок управления котлом (БУК) | 1 |
| 1.6.1 | Датчик давления ПД100-ДИ0,6М-0,5.И.11, класс точности 0,5, титан | 1 |
| 1.6.2 | Бобышка КП-00025 | 1 |
| 1.6.3 | Датчик температуры ДТС035-50М.В3.80 | 1 |
| 1.6.4 | Бобышка КП-00022 | 1 |
| 2.1 | Тягонапоромер ТНМП-52-М2 (-0,3 +0,3), кл. 1,5 | 1 |
| 2.2 | Биметаллический термометр БТ-52.212 (0…200 оС). G1/2.150, 1,5 с защитной гильзой G1/2 (по отходящим газам) | 1 |
| 2.3 | Бобышка под БТ-52.212 | 1 |
| 2.4 | Манометр ТМ-610Р (0…0,6 МПа), 1,5 | 2 |
| 2.5 | Трёхходовой кран G1/2, резьба вн-нар | 2 |
| 2.6 | Демпферная трубка | 2 |
| 2.7 | Бобышка КП-00025 | 3 |
| 2.8 | Кран шаровой полнопроходной 2", резьба вн-вн | 2 |
| 2.9 | Реле контроля расхода SW-1EPL 2" R1" | 1 |
| 2.10 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.11 | Кран шаровой полнопроходной 1″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.11.1 | Кран шаровой полнопроходной 3/4″, ручка стальная, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.12 | Шибер Ду200 (дроссельная заслонка котла) | 1 |
| 2.13 | Коллектор входной измерительный Ду50 | 1 |
| 2.14 | Фильтр сетчатый со сливным краном Y222P Ду50, резьба вн-вн, | 1 |
| 2.15 | Воздухоотводчик Ду15, G1/2, резьба нар. с бобышкой КП-00025 | 2 |
| 2.16 | Установка автоматической подпитки Серия 553 Код 553140 Размер 1/2″ | 1 |

Примечание:

БУК устанавливается на водогрейные котлы с двухступечатой или модулировнной горелкой, который в режиме реального времени отображает текущие параметры работающего котла и фиксирует причину остановки горелки.

При работе котла с духступенчатой газовой или дизельной горелкой , в место блока управления котлом (БУК с комплектом первичных датчиков), может поставляться блок безопасности котла с датчиками безопасности, которые последовательно включаются в цепь управления горелки.

| 1.6 | Блок безопасности в сборе | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Пресcостат безопасности Рmin B01 A шкала 0,7-3бар | 1 |
| 1.6.2 | Пресcостат безопасности Рmax B01 C шкала 3-7бар | 1 |
| 1.6.3 | Термостат безопасности Tmax C03B2 шкала 40-120 градусов | 1 |

При работе котла на общую дымовую трубу установка дроссельной заслонки за котлом обязательна.